|  | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDAÇÃO LEÃO XIII PROPOSTA DE PREÇOS | Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 Data da Realização do Pregão: / /2019 às 11hs. Requisição nº. PAM0037/2019. Processo nº. E-16/004/522/2019 |
| --- | --- | --- |
| A firma ao lado mencionada propõe a prestar os serviços ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constantes no PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2019. | CARIMBO DA FIRMA |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unid | QTD. | Marca Oferecida | PREÇO COM ICMS (R$) | PREÇO SEM ICMS (R$) |
|  |  |  |  |  | Mensal | Total | Mensal | Total |
| 01 02 03 04 | Aparelho de ar condicionado, 10.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO). 03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses. Aparelho de ar condicionado, 12.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO). 03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses. Aparelho de ar condicionado, 18.000 BTU’S, do tipo janela com selo Procel (Decreto Federal de 08 de dezembro de 1993/classificação INMETRO).03 (três) velocidades de ventilação (baixa, média e alta), display eletrônico de temperatura, com comando no painel, operação eletrônica (controle remoto), ciclo frio, tensão 220, compressor rotativo, baixo nível sonoro, função exaustão, gabinete deslizante, funções de timer, turbo, sleep e auto, cor branco, manual de instruções e garantia mínima de 12 (doze) meses. APARELHOS DO TIPO SPLIT (COM INSTALAÇÃO) Ar-condicionado, tipo Split High Wall, 12.000 BTUs: controle remoto total; capacidade de refrigeração: 12.000 BTU; compressor rotativo; display digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; funções: ventilação, desumidificação, timer, sleep e swing; termostato digital; 220 volts. | UN UN UN UN | 02 30 09 03 |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES 1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá; - ser preenchida integralmente, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais; - ser assinada pelo Diretor ou Procurador; 2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos. 3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 12.1, “c”, do Edital. 4ª A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. | Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Locais de Execução: Conforme Termo de Referência. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. Em, _____ / _____ / 2019 _________________________________________ Firma Proponente |
|  | PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: .................................................................................................................................. DADOS BANCÁRIOS DO LICITANTE: Banco (Nome/Número): Ag. (Nome/Número): Conta Corrente nº.: Telefone/Licitante: E-mail/Licitante: Contato/Licitante: INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO: Fundação Leão XIII Rua Nilo Peçanha, nº 76/16º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 33.650.755/0001-90 INSC. ESTADUAL: Isento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data _____/_____/2019 | ___________________________________ Proponente - Assinatura responsável |